制冷与空调设备组装与调试

任

务

书

2009重庆市中等职业学校

制冷与空调设备组装与调试技能竞赛组委会

你需要完成的工作任务

一、回答下面问题。（20分）

1、写出热力学第一定律的表达式，并加以叙述。（6分）

2、对空调器加注制冷剂常用的方法有哪些？并加以叙述。（6分）

3.、如何判断电冰箱运行工作正常？（8分）

二、画出电气控制原理图（10分）

任务：设计一台BCD—198A双门直式电冰箱（带温度补偿）工作的电气原理图。

要求：1、用HB和B型铅笔绘图；

2、用规定的图形符号和文字符号；

3、将图形符号作相应的文字说明。

三、THRHZK-1型现代制冷与空调系统技能实训装置的装配与调试（70分）

任务一：制冷循环系统的安装与调试（30分）

1、电冰箱循环系统各部件的组装（15分）

2、空调器循环系统各部件的组装（15分）

要求：1）制作的部件必须与天煌THRHZK-1型的部件一致。

2）对制冷系统进行气密性检验（需评委现场确认）

3）对制冷系统进行排污

任务二：电气控制系统的安装与调试。（30分）

1、电冰箱电气控制系统的装配与调试（智能模式）（15分）

2、空调电器控制系统的装配与调试（初设制冷模式）（15分）

要求：1）所有导线与接线端子的连接应牢固可靠；接线端子上连接导线的露铜长度不超过2mm。

2）所有细导线与接线端子排连接时，接头处必须用接线针，并将细导线放入线槽内，用线槽盖子盖上。

任务三：制冷系统的运行试验（10分）

要求：1）抽空、充注制冷剂严格按照操作规程

2）运行电流、高、低压表符合规定的数据

3）严格安全操作

注意：调试成功后请举手向监考老师报告，由评委计时和检查。

填写：

考号                  竞赛工位号

年月日：

然后清洁自己的工位，收拾自己的工具、用具。将这份任务书交给监考老师，离开工作竞赛场。